Уважаемые господа,

Для получения коммерческого предложения по климатической камере, 
заполните, пожалуйста, опросный   лист:

| Организация |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| E-Mail |  |
| Контактное лицо |  |

Если камера состоит из двух зон с различными параметрами, укажите все параметры для каждой зоны раздельно.

1. Основные размеры и технические характеристики камеры

| Требуемые размеры рабочей зоны |  |
| --- | --- |
| Требования к внешним габаритам камеры |  |
| Требования к внутренней поверхности стен, полка и пола ненужное зачеркнуть | Стены и потолок: нерж.сталь или лакокрасочное покрытие Пол квинтет: нерж.сталь или алюминий |
| Наличие тамбура Размеры тамбура |  |
| Размеры двери камеры, мм Размеры двери тамбура, мм |  |
| Тип дверей распашные, одно или двухстворчатые, откатные Направление открывания двери | Вверх вправо влево |
| Наличие окна в двери или в стене камеры, размер, мм |  |
| Указать максимальную нагрузка на пол камеры в кг/м2 или нагрузку на колесо погрузчика (тележки) |  |
| Наличие вводов в камеру: трубопроводов, проводов, их размеры |  |
| Холодильная установка: Ненужное зачеркнуть | встроенная | удаленная на расстояние, м |
| Охлаждение конденсатора холодильной установки | водяное | Воздушный конденсатор встроенный или вынесенный |

2. Основные характеристики испытуемого  объекта

| Размер*, мм |  |
| --- | --- |
| Масса*, кг |  |
| Материал объекта* |  |
| Измеряемые параметры объекта (если требуется) количество точек измерения и погрешность измерения датчиков |  |
| Дополнительные характеристики испытуемых объектов |  |

* - эти данные обязательны, если требуется обеспечить заданную скорость охлаждения/нагрева объекта испытаний или обеспечить охлаждение/нагрев объекта испытаний за определенный промежуток времени.

3. Основные параметры воздуха в камере испытаний

Если параметр для вас не важен поставьте прочерк, если его нет поставьте «НЕТ».

| Диапазон регулирования температуры в камере , °C |  |
| --- | --- |
| Допустимый градиент температуры по высоте камеры на установившемся режиме, °С/м |  |
| Диапазон регулирования относительной влажности в камере, % в диапазоне температур от …°C до …°C |  |
| Давление в камере: атмосферное или регулируемое Диапазон давлений в камере, мм рт. ст. |  |
| Максимальное тепловыделение испытуемых объектов (Вт) (если есть) при температуре |  |
| Мощность освещения внутреннего объема (если выполняет заказчик) , Вт Освещенность (если требуется выполнить) , Люкс |  |
| Максимальное влаговыделение или влагопоглощение испытуемых объектов |  |
| Максимальная скорость изменения температуры и влажности в пустой камере: при нагреве в диапазоне температур при охлаждении в диапазоне температур при увлажнении в диапазоне температур при осушке в диапазоне температур |  |
| Если требуется обеспечить охлаждение/нагрев объекта испытаний за определенный промежуток времени, то указать время, начальную и конечную температуру объекта |  |
| Погрешность измерения датчиков: температуры влажности в диапазоне температур давления скорости воздуха других параметров | ± ± ± ± |
| Точность поддержания параметров воздуха в камере на стационарном режиме: температуры влажности в диапазоне температур давления скорости воздуха других параметров | ± ± ± ± |
| Требуется ли дополнительные точки измерения температуры в камере (и др.), указать какие параметры, количество точек измерения |  |
| Изменение уставки температуры, влажности, давления и др. регулируемых параметров должно производиться оператором | Да/нет |
| Автоматическое изменение уставки температуры, влажности, давления и др. регулируемых параметров по заранее заданной программе | Да/нет |
| Требуется ли выводить данные на внешний компьютер, сохранение, архивация, отображение в виде таблиц и графиков и т.п. | Да/нет |
| Контроль работы камеры и задание программы испытаний с компьютера заказчика | Да/нет |
| Требуется ли поверка датчиков и приборов, а также документы подтвержающие их поверку | Да/нет |
| Требуется аттестация камеры. Укажите по какому ГОСТУ. | Да/нет |

4. Дополнительная информация и специальные требования

Опишите способ загрузки и выгрузки объекта испытаний, а также дополнительные требования к конструкции и компоновке климатической камеры, к оборудованию и т. п.

Если у Вас возникли    вопросы при  заполнении  заявки   - свяжитесь  с нами  по  телефону/факсу (многоканальный)   (495)  787-26-63   или отправьте   вопрос  по электронной почте: post@frigodesign.ru